**Silos dəhlizləri 1000m3**

Qarğıdalı, yonca və digər yaşıl bitkilər iribuynuzlu mal-qaranın yem rasionunda əsas yem komponentlərini təşkil edir. Qaba yemin istifadə müddəti az olmasının və nəqliyyat xərclərinə qənayət edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq ferma kompleksində silos dəhlizlərindən istifadə edərək qaba yemin hazırlanması zəruridir.

**Silos dəhlizlərin spesifikassiyası**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tikililər, avadanlıqlar və alətlər** | **Silos dəhlizləri 1000m3** |
| Dəhlizlərin sayı | 2 ədəd |
| Dəhlizin eni | 10.5m |
| Dəhlizin uzunluğu | 40m |
| Dəhlizin sahəsi | 400m2 |
| Dəhlizin (divar) hündürlüyü | 2.5m |
| Döşəmə | 25sm qal. Dəmir beton, B25 marka |
| Pandus | Giriş və çıxışda  L=2m  W=5m |
| Qarğıdalı silosu tutumu (ton ilə) | 650 ton |
| Silos qarğıdalı əkin sahəsi | 30 ha |
| **CƏMİ (ƏDV ilə birlikdə)** | **85.000 AZN** |